观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 河北万博生物科技有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | □QMS□50430□EMS□OHSMSEnMS□FSMS □HACCP ■初审第( 二 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  | 备注 |
| 1 | 提供主要用能设备管理：识别公司主要用能设备10台，只识别了用电设备，未识别使用天然气或生物质燃料的设备是不是主要用能设备。也未能提供主要用能设备能效测试结果或测试计划。 |  | 下次审核关注 |
| 2 | 未提供水表检定报告。 |  | 下次审核关注 |
| 3 | 2021年综合能耗和单位产品综合能耗没有完成指标，2022年一季度3项指标都未进行原因分析 |  | 下次审核时关注 |