编号：0369-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆惠博普石油机械设备制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 综合管理部 陪同人员:李宁 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 抽查发现综合管理部提供的GB/T12242-2005《压力释放装置 性能试验规范》，该标准已作废。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：___GB/T19022-2003 6.2.1条款-程序_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)______ 陪同人员(签名)____ 企业部门代表（签名）__ 日期:2022.4.28 |  |  |  |
| 纠正措施: 1.加强学习，对企业适用标准进行检查杜绝类似问题的发生。 2.立即更换新的标准（GB/T12242-2021《压力释放装置 性能试验方法》），受控后投入使用。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期：2022.4.28 |  |  |  |

可另附页