附3

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 | 202101 | 测量过程名称 | 油气回收装置钢板厚度测量过程 | 测量过程规范编号 |  | YMHB/CLGF-202101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 生产部（技术） | 测量项目 | 厚度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：游标卡尺 测量方法：按照YMHB-ZYZD-202101《油气回收装置钢板厚度测量作业指导书》进行测量。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看型号规格为（0-150）mm的游标卡尺，校准日期：2021年10月08日，溯源符合要求。 2、对测量过程进行有效性确认： 用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2021年12月12日，用（0-150）mm的游标卡尺对钢板厚度进行3次测量，计算得平均值：1=8.12mm。 （2）2022年3月23日，用（0-150）mm的游标卡尺对钢板厚度进行3次测量，计算得平均值：2=8.06m。 测量过程的扩展不确定度U=0.08mm，k=2 En=0.53 当E n=0.53<1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2022年3月23日 |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  | 批准人 |  |