编号：0007-2020-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 分层注水测调仪护筒表面硬度检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) | （35-45）HRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | YFCT分层注水测调仪YFCT-9 |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数范围：（35-45）HRC； - 测量参数允许误差：±5HRC； 3、测量参数的最大允许误差：±1.67HRC； 4、测量范围：被测参数范围（35-45）HRC，而所用硬度计测量范围为（20-70）HRC， 最大允许误差：±1.5HRC |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 数显洛氏硬度计 编号：1425 |  | HR-150L | ±1.5HRC |  | ZD20211220038 | 2021.12.26 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围20-70HRC，满足计量要求的测量范围（35-45）HRC的要求。 测量设备的示值误差小于导出的测量设备的最大允许误差。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年 5 月 7 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年 5 月 7 日 |  |  |  |  |  |  |  |