## Sheet1
Cr含量测量过程监视统计表及监视控制图
仪器名称： |  | 手持式光谱仪 |  |  | 基准件名称: |  | 标准留样 |  |  | 测量周期： 计量人员/每月一次
仪器编号： |  | X-50 |  |  | 测量参数: |  | Cr:18.60±0.20%
日 期： |  | 2019-06-25 | 2019-07-25 | 2019-08-25 | 2019-09-25 | 2019-10-25 | 2019-11-25
时 间： |  | 2019-06-25: 24:00
作业员： | bar: 2019-06-25 to 2019-11-25
测 量 值 V | 1 | 18.62 | 18.65 | 18.62 | 18.6 | 18.63 | 18.64
| 2 | 18.63 | 18.62 | 18.64 | 18.62 | 18.62 | 18.62
| 3 | 18.61 | 18.63 | 18.62 | 18.65 | 18.64 | 18.61
| 4 | 18.63 | 18.62 | 18.64 | 18.62 | 18.62 | 18.6
| 5 | 18.64 | 18.61 | 18.62 | 18.61 | 18.61 | 18.61
平均值(X) |  | 18.626 | 18.626 | 18.628 | 18.62 | 18.624 | 18.616
（R) |  | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0
| X | 2019-06-25: 18.6233; 2019-08-25: UCLx=X+A2R; 2019-10-25: 18.6406 | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2019-06-25: 0.03; 2019-08-25: LCLx=X-A2R; 2019-10-25: 18.606 | D3 | --
|  | 2019-08-25: UCLr=D4R; 2019-10-25: 0.06342 | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | --
X均值 |  | 18.6233 | 18.6233 | 18.6233 | 18.6233 | 18.6233 | 18.6233 | 18.6233 | 18.6233 | 18.6233 | 18.6233 | 18.6233 | 18.6233
UCLx |  | 18.6406 | 18.6406 | 18.6406 | 18.6406 | 18.6406 | 18.6406 | 18.6406 | 18.6406 | 18.6406 | 18.6406 | 18.6406 | 18.6406
LCLx |  | 18.606 | 18.606 | 18.606 | 18.606 | 18.606 | 18.606 | 18.606 | 18.606 | 18.606 | 18.606 | 18.606 | 18.606
R均值 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
UCLr |  | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342
LCLr | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | bar: 2019-06-25 to 2019-11-25
由以上数据总得控制图
判 | 若所有X值及R值均在管制上下限内则可接受
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受 | [7 empty] | 判定者：王威