| 企业名称 | 江苏横河集团有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 吴素平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品管部 | 耐压 测试仪 | / | YH-7110 | 5.0级 | 耐压测试仪检定装置0.2% | 金湖县综合检验检测中心 | 2019.1.4 | √ |
| 品管部 | 绝缘 电阻表 | 15102971 | ZC25-3 | 10级 | 多功能校准系统 0.02级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2019.7.2 | √ |
| 品管部 | 活塞式压力计 | HH-26 | YU-6 0-0.6MPa | 0.05级 | 一等活塞式压力计标准装置0.02级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2019.1.23 | √ |
| 品管部 | 热电偶 | HH-32 | WRN-130 | 二等 | 一等标准铂铑热电偶 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2019.3.15 | √ |
| 品管部 | 外径 千分尺 | 74711 | （125-150）mm | ±0.01mm | 量块 5等 | 金湖县综合检验检测中心 | 2019.3.26 | √ |
| 品管部 | 超声波测厚仪 | / | TT140 | ±0.05mm | 量块 5等 | 金湖县综合检验检测中心 | 2019.3.26 | √ |
| 品管部 | 螺纹 塞规 | L012 | M33*1.5 | 6g | 量块5等 三针0.25μm | 金湖县综合检验检测中心 | 2019.3.26 | √ |
| 品管部 | 内径 百分表 | 116786 | （18-35）mm | ±0.01mm | 百分表检定仪±4μm | 金湖县综合检验检测中心 | 2019.3.26 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立计量标准，全部委外检定、校准，均能溯源到法定计量检定机构及其有资质的校准机构：金湖县综合检验检测中心、中国航发南方工业有限公司计量实验室，经查8份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019年12月12日 上午至2019年12月12日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |