编号：0084-2018-2019

不符合项报告

企业名称：江苏横河集团有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 品管部 陪同人员: 王 惠

不符合事实描述： 查品管部物理试验室新增的半自动冲击试验机，型号为：JB-300B,出厂编号：20191023未进行检定／校准。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T 19022:2003标准6.3.1条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√ 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页