编号：0072-2016-2019

不符合项报告

企业名称：江苏华尔威科技集团有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部（生产车间） 陪同人员:王义安

不符合事实描述： 现场在用在用的出厂编号为12010143，（0-300）mm/0.02mm游标卡尺未见检定、校准证书。 现场压力试验台上型号（0-4）MPa ，1.6级耐震压力表，出厂编号为18080177，有效期至2019年9月17日，未见新的检定、校准证书。 不符合认证审核准则条款号：_GB/19022:2003标准6.3.1条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√ 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页