[image: image1.png]


北京国标联合认证有限公司



        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


   文件审核

	受审核方名称：
	宝鸡圣凯精密机械有限公司
	评审依据
	GB/T 19022-2003

	审查文件的名称： 


	管理手册          版本号：SK/CLSL-2019  A/0             

程序文件          版本号SK/CX（01-20)-2019  A/0         
实施日期：        2019年7月 2日
其他：

	文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求；    (是    □否
是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；□是 □否
是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求；      ☑是    □否
是否已制定了测量管理体系的质量目标；☑是    □否 
是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；☑是    □否
测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制；   ☑是    □否   
是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。  ☑是    □否
公司是否具备相应资质，并提交证明。☑是   □否
有，请说明：1企业营业执照、税务登记证、组织机构代码三证合一，2018年03月26日获取证书，有效期2008年05月08日至长期，企业资质满足要求。企业取得的资质证书都在有效期内。
申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是    ☑否

        有，请说明:

                                     文件审核人：姜丽
                                                               2019  年12月15日

	文件审核结论：

☑企业文件基本符合标准的要求。
☑企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。

□企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

☑已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为： 2019  年12月16-17日
                                        文件审核人：姜丽     2019  年12月15日

	受审核方意见：

    ☑同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。

    □不同意审核意见。
                                        受审核方管理者代表：

     2019   年 12 月 15 日


文件审核问题表

	编号
	主要问题
	标准条款
	说明

	1

2
	《测量管理手册》中颁布令总经理未签字；

《测量管理手册》及程序文件未受控
	SK/CX06-2019文件控制程序中  5.2 文件的编写、审核、批准5.3 文件的发放的规定要求


	

	
	
	
	

	
	
	
	

	文件修改验证情况：

    ☑以上情况已纠正

    □未纠正

 原因：

                                                 文件审核人：姜丽
2019年  12月 15 日


第 1 页 共 2 页

