不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP □初审□第( )阶段审核■再认证■监督（二）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 重庆阳正环保科技股份有限公司 | 陪同人员 | 陈敬红 |
| 受审核部门 | 工程部 | 预计整改完成日期 | 2022.5.20 |
| 不符合事实描述: 查《监视和测量设备一览表》工程部按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：万用表、空气质量检测仪、水质分析仪、DO仪等，能满足服务过程监控需求，最终处理效果以第三方检测报告为准。 抽 以上在用检具的检定或校准证书，不能提供空气质量检测仪、水质分析仪、DO仪的有效校准或检定证书。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5.2条款“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”的规定。 □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：           日期: