编号：0221-2019

不符合项报告

企业名称：东营市杰瑞石油技术有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 供销部 陪同人员:燕翔

不符合事实描述： 在杰瑞生产车间审核时，发现正在现场使用的型号为TS-800 编号为JR-001数字式超声波探伤仪，未能提供计量确认记录。不符合GB/T 19022-2003标准的7.1.4计量确认过程记录 条款。属次要不符合。 不符合认证审核准则条款号：___不符合 GB/T 19022-2003标准的 7.1.计量确认过程记录 条款。 不符合程度：主要不符合___；次要不符合__√_； 审核员(签名)_耿丽修__________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2019-12-16

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页