测量设备溯源抽查表

编号：0326-2021-2022

| 企业名称 | 重庆宇洁环卫设施有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术质量部 | 数显卡尺 | C1102225606 | (0~150)mm 0.01mm | 0.02mm | 5等（量块） | 重庆市计量质量检测研究院 | 2022.3.28 | √ |
| 技术质量部 | 钢卷尺 | A7WW001(自编) | (0-5000)mm | 符合Ⅱ级 | U=(5+5L)μm，k=2（标准钢卷尺）3等（金属线纹尺） | 重庆市计量质量检测研究院 | 2022.3.28 | √ |
| 技术质量部 | 游标卡尺 | 1502040955 | (0~200)mm 0.02mm | 0.03mm | 5等（量块） | 重庆市计量质量检测研究院 | 2022.3.28 | √ |
| 技术质量部 | 游标卡尺 | 5708041320 | (0~200)mm 0.02mm | 0.03mm | 5等（量块） | 重庆市计量质量检测研究院 | 2022.3.28 | √ |
| 技术质量部 | 电子吊钩秤 | 202204118 | 0CS-W-5t | Ⅲ级 | M1等级砝码 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2022.4.18 | √ |
| 技术质量部 | 压力表 | B18540 | (0~1.6)MPa | 1.6级 | 0.02级活塞式压力计标准装置 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2022.3.24 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术质量部负责溯源。公司测量设备全部委托重庆市计量质量检测研究院检定，检定证书由技术质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年5 月17日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。