编  号：0109-2019

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 金属元素含量 |  |  |  | 被查部门 |  |  | 质量部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 |  | 参数M |  | （18-24）ppm |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 |  | - |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  |  | 允许不确定度 |  | - |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 仪器的分辨力 |  | - |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |  |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 允许误差 | 其他特性 |  | 满足 |  |
| 直读光谱仪 |  |  | （1-99）ppm |  | Urel=8% (k=2) |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | HGTBJL-001 |  |  |  |  |  |  | 满足 |  |
| 测量方法编号 |  |  | HG/DC-2018-1 |  |  |  |  |  |  | 满足 |  |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |  |
| 操作人员姓名 |  |  | 徐哲林 |  |  |  |  |  |  | 满足 |  |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |  |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |  |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |  |
| 控制图绘制(如果有) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能均受控； 3. 测量过程不确定度评定方法较为正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，且满足要求； 5. 测量过程监视结果在控制要求以内。 审核结论： √□符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2019年12月15日    审核员：                 企业部门代表：