编号：0109-2019

不符合项报告

企业名称：江苏红光仪表厂有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:质量部 陪同人员: 徐菱敏

不符合事实描述： 企业未能提供检定校准实验室等外部供方的名录清单及资质，未进行供方评定，不符合要求。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022-2003标准6.4条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业职能部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 预计完成日期:__________ 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页