[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0109-2019
现场审核记录

企业名称：江苏红光仪表厂有限公司
审核员：     尹彩侠                  审核日期：2019年12月14日~ 12月15日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	查：生产部流量计事业部、压力表事业部、温度仪事业部及变送器事业部、质量部等相关人员基本清楚本部门计量职能，智能压力变送器检验、热电阻检验、电磁流量计检验人员基本清楚自己的工作职责。
	生产部、质量部
	否

	2
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	公司制定了企业计量工作方针及13项质量目标。目标已分解，有具体指标可测量。
	生产部、质量部
	否

	3
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查：流量计事业部、温度仪事业部
现场所使用技术文件有受控标识，自检记录有受控编号，所使用计量单位正确。现行有效且已受控。符合要求
	生产部
	否

	4
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ 
	6.2.3记录
	企业编制了HG/JL01.06-2019《文件控制程序》。
查：流量计事业部自检记录，产品型号LDF300-ZBACINTINE316L，记录编号表：190250，有管理编号；有检验技术文件，文件编号：JJG1033-2007，记录清楚无涂改。检验人：万寿东、曹祿新。
查：温度仪事业部热电阻检定记录，产品型号WZPB-2,记录编号：表W1907131712，有检验技术文件，文件编号JJG229-98。有管理编号，有检验依据，记录清楚无涂改。检验人：张绍云。
查：变送器事业部压力变送器检验记录式，变送器型号：SYPW-24GP2BSIM1D,记录编号:1911441,，检验依据：GB/T17614.2-2015/IEC60770-2:2010技术文件， 1记录清晰，无涂改。检验员：吴妍。
查：压力表事业部压力表检定记录检验依据编号：GB/T1226-2017,有记录，有检验依据，记录清晰，无涂改。检验人：华庆春。
	生产部
	否

	5
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查：测量设备总台账已对测量设备进行ABC分类管理。监视和测量设备台帐共110台件，其中生产部有计量器具71台，无强检计量器具。测量设备均送法定计量检定机构检定校准。
查：温度仪事业部接地电阻测试仪，量具编号RG-10，校准日期2019年11月14号，有确认合格标识，符合标准要求
查：流量计事业部里氏硬度计，量具编号：JJJ-8，校准日期2019年04月08日。有确认合格标识，符合标准要求
查：压力表事业部活塞压力计，量具编号：YLB-15，校准日期：2019年9月26日，周期12个月，有效期2020年9月25日。有确认合格标识，符合标准要求
查：变送器事业部智能压力控制器，量具编号：BSQ-9，校准日期：2019年11月15日，有确认合格标识，符合标准要求
台账信息和证书一致。

检验室环境条件满足要求。
详见《测量设备溯源抽查表》

符合标准要求
	生产部、质量部
	否

	6
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认

8.2.4测量管理体系的监视
	企业建立了《检测能力及测量设备计量确认明细表》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了《测量设备验证记录表》。
企业编制文件《测量管理体系审核和监视管理程序》确定监视方法，配备监视设备，对监视结果进行数据分析，对不合格过程和设备进行控制和处理。

符合标准要求
	质量部
	否

	7
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程8.2.4测量管理体系的监视

	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》对测量过程设计进行管理，并对产品生产过程中的测量过程进行了识别，查生产部流量计事业部5个；压力表事业部14个；温度仪事业部1个，变送器事业部3个，覆盖了产品的生产过程，企业对光谱仪铬含量成分测量过程，编制了控制规范，手持光谱仪进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件。 符合要求
	生产部、质量部
	否

	
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制了Q/XGWJ2F401-2018《顾客满意度收集分析控制程序》，采取表HGYB/JL9.12-01《2019年顾客调查表》的方式对外部顾客进行满意度调查，为：96.50分。符合要求
	生产部、质量部
	否

	8
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了HG/JL01.19-2019《不合格管理程序》，对出现的不合格测量过程、发现的不合格测量设备进行有效性确经确认不合的格，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。
	生产部、质量部
	否

	9
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业编制了HG/JL01.20-2019《纠正和预防措施管理程序》，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。
	生产部、质量部
	否

	10
	企业是否建立外部供方管理文件？是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价、监督记录？ 
	6.4外部供方
	企业编制了HG/JL01.12-2019《外部供方管理程序》，建立了外部供方名录，有合格供方能力评定表，编号：表HG/SI-21-1。质量部对测量设备进行供方评价。确定外部合格供方，并建立合格供方档案。
	质量部
	否

	11
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167-2006
	企业主要耗能为水和电，2019年1月- 11月水、电合计约耗能40吨标煤，不是重点耗能企业。
	财务部
	否

	12
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业能源计量器具为供电公司和自来水公司提供的总表，企业未编制能源计量器具台账，总水表2块表，均为2.0级；电表总表1块，总表0.5s。由供电局和自来水公司安装的总表进行能源数据采集。
	财务部
	否

	13
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	查：企业配备三相三线电能总表1块，0.5s级，总水表2块，2.0级，满足标准要求。
	财务部
	否

	14
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	企业不是重点能耗单位，主要耗能由水务公司及供电公司提供的电表总表和自来水公司提供的水表总表分别进行计量。
	财务部
	否

	15
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业的能源计量数据由供电公司和自来水公司进行采集，企业对数据进行汇总后进行分析与考核。
	财务部
	否


 4 / 5

