编号：0244-2019

| 企业名称 | 江西铜业股份有限公司（东同矿业） |  |  |  |  | 审核员 | 吴勇强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 计质室 | 分光光度计 | 11070075 | 722S | Ⅳ | U=0.5%(K=2) | 抚州市计量所 | 2019/6/18 | √ |
| 计质室 | 电子天平 | 1230490655 | AL104 | Ⅰ | 砝码 F1级 | 抚州市东乡区计量检定测试所 | 2019/7/4 | √ |
| 计质室 | 电子天平 | 1230490657 | AL104 | Ⅰ | 砝码 F1级 | 抚州市东乡区计量检定测试所 | 2019/7/4 | √ |
| 计质室 | 电子天平 | 1230490658 | AL104 | Ⅰ | 砝码 F1级 | 抚州市东乡区计量检定测试所 | 2019/7/4 | √ |
| 计质室 | 酸度计 | B622560548 | FE28 | 电计0.01级 | 0.003级 | 抚州市东乡区计量检定测试所 | 2019/1/9 | √ |
| 采掘车间 | 压力表 | H066600812730 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 0.05级 | 抚州市东乡区计量检定测试所 | 2019/9/26 | √ |
| 综合车间 | 电子汽车衡 | 11905081 | CSC/ZCS-100 | ±2e | M2 | 抚州市计量所 | 2019/6/24 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 所抽查量器具涉及文件和溯源有效，开具证书、报告基本符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 年 月 日~ 月 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表