编号：0244-2019

| 企业名称 | 江西铜业股份有限公司（武山铜矿） |  |  |  |  | 审核员 | 孙伟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 武山铜矿技术质量检验部 | 电子天平 | MESE224S-CE | 33111946 | Ⅰ级 | E2等级 | 瑞昌市计量所 | 2019.4.23 | √ |
| 武山铜矿安环部 | 电子天平 | 29206638 | MSE224S-CE | Ⅰ级 | E2等级 | 瑞昌市计量所 | 2019.4.23 | √ |
| 武山铜矿安环部 | 电子天平 | 0026351 | LT1002E | Ⅲ级 | F2等级 | 瑞昌市计量所 | 2019.4.23 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 查：武山铜矿技术质量检验部测量设备台帐，测量设备送江西省测绘成果质量监督检验测试中心、瑞昌市计量所检定校准，随机抽查3台测量设备，均按照企业要求，按周期送检，检定证书、设备台帐、设备的实物信息一致，且都在有效期，测量设备量值溯源真实有效，符合规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2019年12月19日~12月19日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表