编号：0244-2019

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 江西铜业股份有限公司（永平铜矿） |  |  |  |  | 审核员 | 吴勇强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检中心 | 自动轨道衡 | BLT2006005 | ZGU-100-SGY（液） | 1级 | ±0.15kg | 国家轨道衡计量站 | 2019/4/27 | √ |
| 质检中心 | 电子汽车衡 | Q01583-6MH | SCS/ZCS-120D | 三级 | M1等级 | 上饶市计量所 | 2019/5/13 | √ |
| 质检中心 | 数字温度指示仪 | 13152 | KSY-6D-18 | 1.0级 | 0.05级 | 江铜集团计量检测中心一室 | 2019/8/7 | √ |
| 质检中心 | 电子天平 | 1129183694 | XS204 | I级，0.1mg | E2等级 | 江西省计量测试研究院 | 2019/10/30 | √ |
| 物供中心 | 深测量油尺 | 508 | 5m | ±2.0mm | ±（0.03+0.03L） | 江西省计量测试研究院 | 2019/08/19 | √ |
| 采矿场 | 电子称 | 170827089 | ASC-7.5 | Ⅲ | M2 | 江西铜业集团公司计量检测中心 | 2019/12/11 | √ |
| 采矿场 | 双金属温度计 | 1768 | （0-100）℃ | 1.5级 | 二等 | 江西铜业集团公司计量检测中心 | 2019/08/13 | √ |
| 动力厂 | 三相电子式多功能电能表 | 1409 | DSSD22 | 0.5 | 0.05 | 德兴铜矿 | 2019.06.10 | √ |
| 选矿厂 | 压力表 | 66621213535 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 0.4级 | 铅山县市场监督管理局检测中心 | 2019.06.27 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 所抽查量器具涉及文件和溯源有效，开具证书和报告基本符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 年 月 日~ 月 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |