编号：0244-2019

| 企业名称 | 江西铜业股份有限公司（银山矿业） |  |  |  |  | 审核员 | 吴勇强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 井下采矿场 | 电子地秤 | Q001669-DMU | SCS-50 | Ⅲ级 | M1等级 | 江西上饶市计量所 | 2019/07/16 | √ |
| 井下采矿场 | 多参数气体报警器 | AKS014728 | ADKS-4 | Urel=1.0% | 一级 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2019/11/13 | √ |
| 化验室计检站 | 智能多参数消解仪（温度） | 16B16A5061 | LH-16A | U=0.5℃ | U=0.1℃ | 江西省计量测试研究院 | 2019/10/30 | √ |
| 化验室计检站 | 化学需氧量测定仪 | J0251 | 5B-3C | 8% | 1% | 江西省计量测试研究院 | 2019/10/30 | √ |
| 检化中心 | 电子地秤 | 14904046 | SCS-120 | Ⅲ级 | M1等级 | 江西上饶市计量所 | 2019/07/16 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 所抽查量器具涉及文件和溯源有效，开具证书和报告基本符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 年 月 日~ 月 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表