编号：0466-2021-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 河南金鹏管道有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:姚建黎 |  |  |  |
| 不符合事实描述：企业新增测量设备服务供方《深圳广测检测技术有限公司 》未对该供方进行合格供方评价，不符合GB/T19022-2003标准中6.4外部供方 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中6.4外部供方 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022.5.31 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即对该服务供方进行评价，确认其满足检测要求，对其它供方进行检查，杜绝类似问题的发生 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2022.5.31 |  |  |  |

可另附页