编号：0116-2020-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 四川久享实业有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:卢娟 |  |  |  |
| - 不符合事实描述： - 检查质检部时发现使用的编号jx-013型号为(0-200)㎜/0.02㎜的游标卡尺,未见到溯源证明,不符合GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.3.2条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022.05.23 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即安排对该设备溯源。 企业部门代表签名: 审核员签名: 2022.05.23 |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2022.05.23 |  |  |  |

可另附页