观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 六盘水市红果开发区龙鼎工贸有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | □QMS□50430□EMS□OHSMSEnMS□FSMS □HACCP☑EnMS ■初审第( 二 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  | 备注 |
| 1 | 生产部管理评审的输入内容欠缺相关要求，如能源绩效参数的评审情况，能源基准是否满足要求，能源目标的在实现程度等。 |  |  |
| 2 | 综合部主要职责是人力资源管理，但人力资源管理的目标在体系的指标中未体现。未能结合职责进行能源管理体系的目标的合理设定 |  |  |
| 3 | 手册中有人力资源控制程序，但程序文件中没有 |  |  |
| 4 | 未提供2022年培训计划 |  |  |
| 5 | 提供的法律法规清单中：能源管理体系 要求 未识别国标版的标准，企业能量计算方法（GB/T 13234-2009）和企业能源审计技术通则（GB/T 17166-1997）已失效未更新 |  |  |
| 6 | 内审依据缺少RB/T 119-2015能源管理体系 机械制造企业认证要求 |  |  |
| 7 | 能源测量设备统计表，水、电各一台进户表，没有配备配备2级电表，由于公司的设备最大功率的是电焊机，没有超过100kw的电机，因此没有配备三级电表。 |  |  |