编号：0733-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 珠海尚信科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 技术部 陪同人员:孙永涛 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查技术部执行的标准GB/T 778.1～3-2007 《中华人民共和国国家标准（封闭管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表）》标准为旧版本，未更新。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准中6.2.1 条款 程序 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2022年06月02日 |  |  |  |
| 纠正措施: 1、对GB/T 778.1～3-2007 《中华人民共和国国家标准（封闭管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表）》标准进行查新，新标准为GB/T 778.1～3-2018 《中华人民共和国国家标准（封闭管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表）》，对内容进行确认无误后使用； - 对其他所用各类标准进行查新、梳理，加强管理； 3、并组织相关人员学习标准相应条款。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已落实，验证有效。 审核组代表签名: 日期:2022年06月02日 |  |  |  |

可另附页