编号：0759-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 杭州斯塔克智慧水务有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 人事部 陪同人员:陈婷 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 企业生产的水表，是国家规定的强检测量设备。现场审核生产车间发现，水表成品测量误差检测人员王英达，未持相应岗位能力证书上岗。不符合GB/T19022-2003标准6.1.2 能力和培训条款。属次要不符合项。 不符合认证审核准则条款号：__ GB/T19022-2003标准6.1.2 能力和培训条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2022、6、10 |  |  |  |
| 纠正措施: 水表测量误差检验人员，需要具备相应的检测能力。人事部将组织企业从事计量检测人员，进行培训考核。考核合格后，发内部计量检定/校准人员证书，持证上岗。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施可行。 审核组代表签名: 日期:2022、6、10 |  |  |  |

可另附页