编号：0081-2020-2022

| 企业名称 | 陕西丰盛德远实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 实验室 | 电子计重秤 | 2950 | ACS-30 | Ⅲ级 | M₂等级砝码 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 2021.08.30 | √ |
| 实验室 | 钢直尺 | / | (0-300)mm | ±0.1mm | 三等标准线纹尺 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 2021.08.30 | √ |
| 实验室 | 标准方孔石子筛 | / | φ300mm | U=0.06mm | 万能工具显微镜±(1＋L100)μm/mm | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 2021.08.30 | √ |
| 实验室 | 电子天平 | 016414 | FA2004B | Ⅰ级 | E₂等级砝码 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 2021.08.30 | √ |
| 实验室 | 电子天平 | 52056 | TD21001 | Ⅲ级 | F₁等级砝码 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 2021.08.30 | √ |
| 实验室 | 电子汽车衡 | 18062021 | SCS-150 | Ⅲ级 | M₁等级砝码 | 西安计量技术研究院 | 2021.09.10 | √ |
| 车间 | 配料秤 | Ⅱ站 | ZXHZSE200 | X(1)级 | M₁等级砝码 | 西安计量技术研究院 | 2021.09.10 | √ |
| 审核综合意見： 该公司未建立计量标准，公司所有测量设备全部送陕西力源仪器设备检测有限公司、西安计量技术研究院校准/检定，校准/检定证书由实验室保存，符合公司对溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年06月11日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表