[image: image1.jpg]nﬂﬁﬁ



   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0019-2019-2022
审核员现场审核记录

企业名称：江西新瑞丰生化股份有限公司

审核员：     [image: image2.png]


                  审核日期： 2022年06月15日 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：

企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2以顾客为关注焦点


	公司的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。
公司组织机构无变更，产品无新增。
公司在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未接到有顾客投诉、纠纷、处理等状况；对售后产品包装质量（如破损、渗漏等）有通过微信方式进行投诉。市场部组织相关部门召开产品质量分析会议，查找原因，采取了六条措施解决产品包装质量问题，目前正在执行中。

	市场部

	否

	2
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	发酵车间：抽查编号为TT4-1020的温度变送器， B类合格证，有效期至2023.05.18，检定员黎世茨；查出厂编号为FF1-1088的压力变送器 B类合格证，有效期至2022.10.22，检定员温磊；检定单位均为计量科，现场标识、台账信息和证书一致。

抽查编号为FM2-1009（433940）的电子天平，江西东华计量测试研究院检定合格，有效期2022.05.21~2023.05.20；公司所有测量设备都经过溯源.详见《测量设备溯源抽查表。  
	发酵车间

	否

	3
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，建立了合格供方名单（2022年），抽购销合同，编号CGSQ004426,不锈钢压力表（Y100BF 0-1.0MPa），供方南昌红旗商贸有限公司（变更为江西省伟光商贸有限公司）有变更函，在合格供方名单中，供方评价表2022.02.28从产品生产供货能力、质量保证能力等5方面进行了评价，检验结论为合格。在供方评价表中，质量保证能力由采购部进行评价不太合适。建议由设备使用部门进行评价。
	采购部
	否

	4
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认


	抽查发酵温度控制测量过程，测量设备已检定，验证满足要求，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

查手持式酸度计（1229255216），S62,B类合格证，有效期2022.05.21~2023.05.20，检定单位为3611二级计量站。
	发酵车间

	否

	5
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	无新增关键测量过程，抽查原有关键测量过程发酵温度控制测量过程持续控制和监视祥见《测量过程控制检查表》及附件

	发酵车间

	否

	6
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件《发酵温度控制测量过程不确定度评定报告》。
	发酵车间

	否

	7
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	2022年5月对售后产品包装质量（如破损、渗漏等）有通过微信方式进行投诉1起。有微信记录。
市场部组织相关部门召开产品质量分析会议，查找原因，采取了六条措施解决产品包装质量问题。目前正在执行中。

查公司用户满意度测评报告，从商业信誉、业内口碑等26个指标对有效数据进行了统计，用户满意度评价结果质量预期95.18、质量感知96.95、价值感知92.58、品牌形象93.44、服务感知97.16、忠诚度93.5、顾客满意度92.58，综合满意度92.94。
	市场部


	否

	8
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视
	8.2.4测量管理体系的监视
	对列入体系管理的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。现场重点抽查发酵温度控制测量过程有效性确认，测量过程监视记录，基本满足标准要求。详见《测量过程监视统计记录表》（采用比对方式）
	发酵车间
	否

	8
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查90%S-诱抗素原药、90%赤霉酸A3原药的销售合同，合同编号YYB20228056，签订时间2022年6月9日。确认该公司对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	市场部
	否

	9
	抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同
	产品的售后（或者产品维修）
	抽查赤霉酸原药（GA3）产品购销合同，合同编号CGB-2022-5-12，签订时间2022年5月18日，由于该产品为一次性消耗品，故合同内容无售后服务条款，合同中有规定“双方违约责任及赔偿方式上对产品验收不合格时在10个工作日内予以调换。” 

	市场部
	否


 2 / 3

