编号：0669-2021-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 武汉银采天纸业股份有限公司 | 不符合报告编号： | 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:江海 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 向武汉鑫维胜不干胶有限公司供电的3块电能表属于贸易结算类型，属于强制检定范围，未实施检定。 不符合认证审核准则条款号：计量法制要求-强制管理的计量器具管理要求 不符合程度：主要不符合_/_；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:6.16 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即组织送检。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施有效。 审核组代表签名: 日期:6.16 |  |  |  |

可另附页