编号：0266-2020-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 陕西宏基混凝土构件有限责任公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产经营部 陪同人员:卢爱庆 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查 编号：12631003 电子汽车衡，未见确认标识。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准 6.2.4 条 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022.6.19 |  |  |  |
| 纠正措施: 立刻对该计量器件的标识状态进行确认，举一反三避免类似发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效同意关闭。 审核组代表签名: 日期: |  |  |  |

可另附页