测量设备溯源抽查表

编号：0023-2021-2022

| 企业名称 | 武汉阀门水处理机械股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 检验科 | 压力表 | Y2229 | （0～25）MPa | ±0.1 MPa | 数字压力检验仪（压力部分） | 武汉市计量测试检定（研究）所 | 2022年02月23日 | √ |
| 检验科 | 压力表 | L1323 | （0～4）MPa | 1.6级 | 数字压力检验仪（压力部分） | 武汉市计量测试检定（研究）所 | 2022年02月23日 | √ |
| 检验科 | 钢卷尺 | 无 | 100m | 1级 | 标准钢卷尺 | 武汉市计量测试检定（研究）所 | 2021年08月09日 | √ |
| 检验科 | 水准仪 | 916483 | S3-d | S2级合格 | 精密水准仪经纬仪综合检验仪 | 武汉市计量测试检定（研究）所 | 2021年06月10日（检定周期24个月） | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由检验科负责溯源。公司测量设备全部委托武汉市计量测试检定（研究）所检定/校准，校准/检定证书由检验科保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年 6 月 20 日~ 6 月 21 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。