[image: image1.jpg]nﬂﬁﬁ



   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0092-2020-2022
审核员现场审核记录

企业名称：江西天丰建设集团管业科技有限公司

审核员：     [image: image2.png]


                                   审核日期： 2022年06月28日 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：

企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2以顾客为关注焦点


	公司的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。
公司组织机构无变更，产品无新增。
公司在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未接到有顾客投诉、纠纷、处理等状况；

	销售部

	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	查生产部2021年5月至2022年5月质量目标考核表，质量目标已分解到生产部，其中要求：设备维修完好率98%，设备维修保养执行率100%，工艺纪律检查执行率100%，成品一次性验收合格率100%，供应商年度评价率100%，采购产品合格率≥98%，采购及时率100%；实际完成情况分别为100%、100%、100%、100%、100%、99%、100%。
	生产部


	否

	3
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查编号为200789的π尺，深圳中恒检测技术有限公司校准合格，有效期2022.05.07~2023.05.06；编号为K16E180476的电子数显卡尺，深圳中恒检测技术有限公司校准合格，有效期2022.05.07~2023.05.06；测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。张贴了状态标识。
公司所有测量设备都经过溯源.详见《测量设备溯源抽查表》。
  测量设备使用环境条件满足要求。
	生产部
	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查测量设备的采购部门，建立了合格服务和供方应商名录，抽设备购销合同，编号20200105,管材静液压试验机（TGY-10-6)，供方为泰安天成检测设备有限公司在合格供方名单中。有服务和供应商评价表，评价时间2022.05.13，采购部从产品的质量、价格合理方面、配合响应、解决问题的速度、资格的有效性等4方面进行了评价，评价结果为较好。
	采购部
	否

	5
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认


	查编号为200789的π尺、K16E180476的电子数显卡尺，校准结果均为合格，校准单位均为深圳中恒检测技术有限公司校准合格，有效期均为：2022.05.07~2023.05.06，验证方法正确。

	生产部
	否

	6
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查合格供应商年度综合评价表，从综合实力、资信状况、履约表现、合作潜力4个方面对公司进行了评价，评价结果为满意。顾客满意度94.8分。
	销售部


	否

	7
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	在2022年3月20日内审中对生产部提出了不符合项，采取了纠正和纠正措施。纠正措施有效，并于3月30日完成整改。
	生产部
	否

	8
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查吉安高新区工业污水处理厂污水管网采购项目，项目编号：赣中经政采字2021-17号，签订时间2021年8月6日。确认该公司对应的产品生产过程涉及有对应的测量设备，测量设备电流表、电压表等的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	销售部


	否

	9
	抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同
	产品的售后（或者产品维修）
	抽查HDPE缠绕增强购销合同，合同编号TF-GY20210803-1，签订时间2021年8月4日，有质量保证及售后服务条款，其中“6.4所购管材及配件质量保修期为2年，质保期自工程通过验收合格试运行结束之日起计算，质保费用计入总价，质保期间，所有服务由中标单位或备用材料供应单位上门进行，不得收取任何费用。”

	销售部


	否


 2 / 3

