不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430□EMS□OHSMS□FSMS □HACCP □初审□第( )阶段审核□再认证■监督（一）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 河北鹏易管道装备制造有限公司 | 陪同人员 |  |
| 受审核部门 | 质检部 | 预计整改完成日期 | 2022.7.20 |
| 不符合事实描述: 抽查超声波测厚仪、直读光谱仪、万能角度尺、便携式硬度计、游标卡尺等监视和测量设备的校准证书已过期，未能提供最新计量证书， 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：        日期: