编号：0848-2022

不符合项报告

| 企业名称： 成都鑫泽机械有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:张伦林 |  |  |
| 不符合事实描述： 现场查计量确认明细表，并对照检定/校准证书，发现出厂编号K14E139455的齿厚游标卡尺,未做计量确认。不符合GB/T19022-2003标准7.1.计量确认条款的要求。 不符合认证审核准则条款号：_不符合GB/T19022-2003标准7.1.计量确认条款的要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2022.6.28 |  |  |
| 纠正措施: 及时安排人员到现场，对编号：K14E139455齿厚游标卡尺，进行计量确认，确认合格后粘贴计量确认合格标识。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施可行。 审核组代表签名: 日期：2022.6.28 |  |  |

可另附页