[image: image1.png]


   

        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0848-2022
审核员现场审核记录

企业名称：成都鑫泽机械有限公司
审核员：[image: image2.png]


                      审核日期：审核日期： 2022年6月27 日 ~6月28日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问供销部、客服部部门领导、原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等，清楚自己的工作职责和本部门的计量职能。其中，供销部3项计量职能，客服部1项计量职能。
	供销部

客服部

财务部
	不列入

	2
	文件是否定期评审并更新？

文件是否适宜和受控？
	6.2.1 程序
	综合部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本A/01版，于2022年1月10进行版本变更。

公司有完整的程序文件和计量相关文件。
	供销部

客服部

财务部
	不列入

	3
	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？

查测量软件清单及软件确认记录.
	6.2.2 软件
	公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。对于软件识别和软件如何进行测试/确认形成规定。

公司目前使用的加工软件：数控车床  CY-K500，软件名称：GSK9802TD/928TE、数控双面刨台式卧式铣镗床，软件名称：SIEMENS-840D软件属于成品软件，2022年3月28日已进行软件确认和（或）测试。
	供销部

客服部

财务部
	不列入

	4
	企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？
	6.2.3记录
	企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行

查《产品零件工序流程卡》、编号：220425-479,零件名称：固体销体。内容完整、信息齐全、记录受控。
	供销部

客服部


	不列入

	5
	是否清楚地标识测量设备和技术程序？

有无设备计量确认状态的标识？

有无测量过程状态标识?受控失控.

测量设备是否与其他设备清楚地区分？

抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。
	6.2.4 标识


	企业已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。

抽查，直读光谱仪编号B15005330065，冲击试验机编号1121：均有确认标识。


	供销部

客服部

财务部
	不列入

	6
	是否有测量设备管理程序？

有无测量设备台帐？是否包括标准物质?

测量设备是否处于有效的校准状态？

测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？

用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？
	6.3.1 测量设备
	公司已建立《测量设备管理程序》。质保部负责建立测量设备台账。公司没有标准物质。

查《测量设备管理台账》，公司主要测量设备有外径千分尺、游标卡尺等，测量设备755件。现场所查的测量设备均已纳入测量设备台账。

查游标卡尺编号1002103025，校准日期：2022年2月22日，查数显洛氏硬度计编号：0041，校准日期：2021年11月22日，测量设备是处于有效的校准状，测量设备受控。
详见《测量设备溯源抽查表》


	供销部

客服部

财务部
	不列入

	7
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查供销部测量设备和辅助材料及消耗性材料的采购，供销部建立合格供方清单，查验相关资质满足要求，并否保存评价记录。

查供销部对测量设备校准检测机构，建立了测量设备校准检测机构的合格供方清单，查成都市计量检定测试院，检定机构授权证书编号：（川）法计（2018）10101号，东莞市帝恩检测有限公司，计量校准机构备案号：粤校2017S006,查验相关资质满足要求，并保存评价记录。


	供销部

客服部

财务部
	不列入

	8
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通，顾客满意度质量目标为95%，2021年顾客满意度96.81%。
抽查顾客投诉处理单（记录编号CSD210511-76），于2021年4月30日完成整改，已处理关闭。
	供销部

客服部

财务部
	不列入

	9
	有无不合格测量设备？

如有，是否按规定处理？
	8.3.3 不合格测量设备


	该部门暂无不合格测量设备。
	供销部

客服部

财务部
	不列入

	10
	有无纠正措施程序？
如何采取纠正措施？


	8.4.2 纠正
措施


	公司关于纠正预防措施控制
参照质量管理体系的《纠正预防措施控制程序》执行。
抽查顾客投诉处理单（记录编号CSD210511-76），于2021年4月30日完成整改。
	供销部

客服部

财务部
	不列入

	11
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为：电、天然气、水等，年消耗363.93吨标煤,不是重点用能单位。
	综合部
	不列入

	12
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备5台件，实际配备5台件，配备率满足要求。

该企业没有进出次级用能单位。

进出重点耗能设备应配备5台件，实际配备5台件，配备率满足要求。
	综合部
	不列入

	13
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求

	查进出用能单位配备的测量设备电能表，0.5级准确度等级满足要求。配备的测量设备水表，2.0级准确度等级满足要求。
	综合部
	不列入

	14
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	查验配备的测量设备是都经过当地供水、供电部门检定/校准。
	综合部
	不列入

	15
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业能源计量由综合部进行管理，没有对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核。
	综合部
	不列入

	16
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查调经变矩抽油机产品的销售合同，合同编号SS202206-2，签订时间2022年6月24日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	供销部

质保部

生产部
	不列入

	17
	抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同
	产品的售后（或者产品维修）
	抽查调经变矩抽油机合同，合同编号SS202206-2，签订时间2022年6月24日，合同内容包括调经变矩抽油机产品的售后服务。对抽查的合同的售后服务内容涉及的测量过程进行了确认，抽查售后服务或维修过程记录（记录编号CSD210511-76），包括有产品抽油机特性的检测过程。
	供销部

质保部

生产部
	不列入


 1 / 2

