编号：0844-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 沪消消防科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:洪燕金 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 检查质检部（检测室）的万能材料试验机、直读光谱仪均有使用环境要求，已配备了空调但未配备温湿度计。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T 19022-2003标准 6.3.2条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022.07.12 |  |  |  |
| 纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：2022.07.12 |  |  |  |

可另附页