[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0844-2022
审核员现场审核记录

企业名称:沪消消防科技有限公司

审核员： [image: image2.png]


                  审核日期：2022年7月11日 - 7月12日 上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	企业规定了质检部为计量职能部门，明确规定了最高管理者及管理者代表计量职能。询问生技部、采购部、销售部相关人员，基本清楚自己的工作职责。
	生技部

采购部

销售部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质检部已组织识别企业原材料进厂检验、生产工艺过程中质量控制，产品成品检验的顾客的测量要求，建立了部门《测量过程及控制一览表》，共识别了测量过程19个，一般测量过程14个，重要测量过程5个。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，无顾客投诉及纠纷。
	生技部
销售部
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查
	5.3质量目标
	企业编制的HX/MM-2022《测量管理体系管理手册》中制定了测量管理体系管理方针及7项质量目标，目标可测量。

企业计量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，生技部5项质量目标，采购部2项质量目标，销售部3项质量目标，其中生技部质量目标每半年由质检部进行检查和统计，其他质量目标和各部门分解目标每年由质检部负责进行检查和统计，符合要求。
	生技部

采购部

销售部
	否

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	企业编制的测量体系HX/MM-2022《测量管理体系管理手册》和HX/MP-01～21-2022《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。抽查企业执行的产品标准及技术文件：GB 8109-2005《推车式灭火器》、GB 4351.1-2005 《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求》、GB/T 4351.3-2005《手提式灭火器 第3部分:检验细则》等，均为现行有效版本，文件已受控，有受控标识，符合要求。
	生技部

采购部

销售部
	否

	5
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了HX/MP-07-2022《测量记录管理程序》，质检部为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，各使用部门负责记录的填写和保管。 

抽查：关键元器件和材料质量检验记录表
名称：法兰弯管密封垫，产品规格型号：100#、150#，供应商：福建南安市天达橡胶有限公司。检验项目：外径、内径、厚度、外观质量、硬度、拉伸强度、扯断伸长率等，检验日期2022.5.8，检验员为林健康，结论：合格。

抽查：产品质量出厂检验记录表

名称：消防水枪，产品规格型号QZ3.5/7.5，生产批次20220501，检验项目有标志、表面质量、密封性能、耐水压强度、基本参数（喷射性能试验）等，检验日期2022.5.28，检验员为林健康；结论：合格。

抽查：第三方检测报告

报告编号：（2020）MJJC-2152；产品名称：室内消火栓；检验单位：福建省产品质量检验研究所，样品数量6块，检测依据：GB 3445-2018《室内消火栓》，检验检测日期2021.3.10,检验检测结果均合格。
	质检部
生技部

采购部
	否

	6
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	企业编制了HX/MP-08-2022《封印标识管理程序》、HX/MP-09-2022《测量设备管理程序》、HX/MP-10-2022《测量环境管理程序》、HX/MP-12-2022《计量确认管理程序》、HX/MP-15-2022《量值溯源管理程序》，企业对测量设备的配置进行策划、配置、申请、采购、验收、检定（或校准）、领用、使用、维护、封存、降级、禁用、报废等过程；企业建立了测量设备管理台账，共有139台套测量设备，内容包含测量设备编号、设备名称、规格/型号、测量范围、准确度等级、管理类别、生产厂家、检定日期、有效日期和存放部门及保管人等；程序中规定质检部为测量设备计量确认标识的归口管理，并规定了计量确认标识的种类、形式、使用和损坏后的处理等。

抽查：精密压力表，规格型号（0～1.6）MPa，出厂编号为2013.7.2311，校准日期2022年1月12日，证书编号：LX2022010697，校准单位：厦门精量校准检测技术有限公司。张贴了计量确认合格标识。
抽查：木材水分测试仪，规格型号GM605，出厂编号为2473554，校准日期2022年6月20日，证书编号：LH2022060605，校准单位：厦门精量校准检测技术有限公司。张贴了计量确认合格标识。
抽查：灭火器水压试验爆破仪（压力），规格型号SYBPY-C，管理编号为Q-9，校准日期2022年6月20日，证书编号：LX2022061479，校准单位：厦门精量校准检测技术有限公司。张贴了计量确认合格标识。
测量设备溯源详见《测量设备溯源抽查表》。

生产现场的测量设备无特殊使用环境要求。
	生技部

采购部

销售部
	否

	7
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业编制了HX/MP-06-2022《测量软件管理程序》，质检部负责对软件进行识别，建立软件管理台账，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作。

查企业提供的《测量软件确认清单》，共识别测量软件5套，均按程序文件要求进行了确认。
	生技部
质检部

	否

	8
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业编制的HX/MP-11-2022《外部供方管理程序》规定了负责供方的开发和管理，制定供方评价准则，建立合格供方名录。编制了《合格供方名录》，《供方调查评价表》等，共有6家企业列入合格供方。
抽查其中提供计量校准报告的厦门精量校准检测技术有限公司已按程序文件要求进行了评价和管理，其具有CNAS实验室认可证书，注册号：CNAS L9290，在认可的校准和测量范围内开展校准活动，符合要求。
	采购部
质检部

	否

	9
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	企业编制了HX/MP-13-2022《测量过程管理程序》，规定了生技部负责将产品技术指标、产品标准及技术规范、合同、法律法规对产品的安全性和公平性等要求转化为可以测量量值；质检部负责组织各有关部门对测量过程进行识别和策划，负责测量过程的监督管理。

共识别了测量过程19个，一般测量过程14个，重要测量过程5个。

抽查一个高控的重要测量过程---灭火器的筒体壁厚测量过程，规定了测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。

    质检部负责关键测量过程和计量确认过程的监视。详见附件：推车式干粉灭火器的筒体壁厚测量过程控制监视分析表及监控图。
	生技部
质检部

	否

	10
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业编制的HX/MP-14-2022《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求。

抽查了灭火器的筒体壁厚测量不确定度评定报告，见附件。
	质检部
生技部
	否

	11
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制的HX/MP-16-2022《测量满意度管理程序》，规定质检部负责收集内部顾客意见，并进行分析和评价；销售部负责与外部顾客联络，收集顾客意见，并进行分析和评价。

查内部满意度调查结果：2022年5月，共对30名员工进行了满意度调查，回收率100%，满意度为96.7%，满意度符合公司目标要求；外部满意度调查结果：2022年共对10家客户进行上一年度满意度调查，回收率100%，满意度为97%，满意度符合公司目标要求。
	质检部
生技部

销售部
	否

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。

企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在HH/MP-18-2022《不合格控制管理程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。企业内审中开出2份不符合报告，均已按文件要求进行了整改已关闭。
	生技部

质检部
 
	否

	13
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业编制的HX/MP-19-2022《持续改进管理程序》中规定了纠正措施和预防措施控制管理要求，内审中的不符合项的纠正措施已落实，满足标准要求。2022年度内审共开出2份不符合报告，均已按程序文件要求进行了整改封闭。
	生技部

质检部

	否

	14
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位能规范使用法定计量单位，基本满足要求。

企业的强制检定计量器具一只，为用于安全防护的压力表，在有效期内使用。

查企业无定量包装产品；无计量器具生产许可。
	生技部

采购部

销售部
	否

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电，每个月收到相关机构提供的电表的消耗数值。2021年6月份-2022年5月份耗电103018kW·h，共标准煤12.66tce，不是重点耗能企业。
	生技部
	否

	16
	安全环保管理情况是否达标？
	安全

环保

管理
	企业在用1台叉车，2台电动单梁起重机，都能提供检测报告。抽查设备代码：SB201201062204；检验报告编号：QZ2022FQC04441,检验日期为2022年6月8日，下次检验日期为2024年5月，检验单位为福建省特种设备检验研究所，检验结论：合格。查特种设备作业人员叉车司机，持证人：叶远福，证件编号：350583197901180011，发证机关为柳州市行政审批局，有效期至2024年8月。

公司获得质量/环境/职业健康安全管理体系认证证书。
	生技部
	否

	17
	对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围
	产品的

销售
	抽查：消防水泵接合器、低倍数空气泡沫产生器、消防水枪购销合同，签订时间2022年4月9日，需方：北京市辉煌百安销售中心，有产品名称、数量、金额等信息。

合同内对质量标准、交货时间及地点、运输方式、验收标准、包装标准、结算方式及期限、合同纠纷解决方式等作出了规定。公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	销售部
	否


 2 / 4

