测量设备溯源抽查表

编号：0130-2020-2022

| 企业名称 | 江苏润昕教学装备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生技部 | 游标卡尺 | RX-007 | 0-150mm | ±0.02mm | 4等量块 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2022.6.27 | √ |
| 生技部 | 塞尺 | RX-009 | （0.02-1）mm | U=0.001mm K=2 | 卧式测长仪 U=0.3μm K=2 |  | 2022.6.27 | √ |
| 生技部 | 卷尺 | RX-001 | （0-3）m | U=0.3mm K=2 | 1级标准 钢卷尺 |  | 2022.6.27 | √ |
| 生技部 | 钢直尺 | RX-002 | （0-1）m | U=0.3mm K=2 | 三等标准金属线纹尺 |  | 2022.6.27 | √ |
| 生技部 | 推拉力计 | RX-006 | NK-100 | U=0.3% K=2 | M1级 力值砝码 |  | 2022.6.27 | √ |
| 生技部 | 压力表 | 210629567 | Y100 （0-1.6）MPa | 1.6级 | 0.25级精密压力表组 | 扬州市计量测试技术研究所 | 2022.2.17 | √ |
| 生技部 | 压力表 | 210359281 | Y100 （0-1.6）MPa | 1.6级 | 0.25级精密压力表组 |  | 2022.2.17 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至深圳中电计量测试技术有限公司、扬州市计量测试技术研究所检定/校准，抽查7份测量设备，量值溯源满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年 7 月2 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。