编号：0131-2020-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 扬州市楚楚文体玩具有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生技部 陪同人员:谢荣庆 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 编号：CC-005小零件试验仪，经2022.6.27校准，未见确认标识。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准 6.2.4条 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022.7.3 |  |  |  |
| 纠正措施: 立刻对该计量器具进行计量确认。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期:2022.7.3 |  |  |  |

可另附页