观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 台州星星光电科技有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | □QMS□50430□EMS□OHSMS☑EnMS□FSMS □HACCP ■初审第( 二 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  | 备注 |
| 1 | 能源评审报告未对影响主要能源使用的相关人员进行分析 |  |  |
| 2 | 未提供主要耗能设备的能效测试。 |  |  |
| 3 | 抽查：游标卡尺、钢卷尺、硬力仪、雾度仪、色差仪监视测量设备等，提供2021年的校准证书，已过期； |  |  |