编号：0656-2021-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆美邦科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:王影影 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查企业测量设备台账中游标卡尺（0-300）mm已于2022年2月11日检定校准，但测量设备台账没有及时更新，不符合GB/T19022-2003标准6.2.3记录条款 不符合认证审核准则条款号：不符合GB/T19022-2003标准6.2.3记录条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022.7.9 |  |  |  |
| 纠正措施: 1.立即对测量设备台账进行更新，确保记录准确性，对其它测量设备进行检查杜绝类似问题的发生 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2022.7.9 |  |  |  |

可另附页