编号：0132-2019-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆市通联机械设备制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:葛园园 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查企业测量设备外径千分尺（0-25）mm,检定校准日期为2021年11月15日，没有纳入测量设备台账中管理，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款 不符合认证审核准则条款号：不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022.7.12 |  |  |  |
| 纠正措施: 1.立即将该测量设备纳入测量设备台账中管理，对其它测量设备进行检查杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2022.7.12 |  |  |  |

可另附页