编号：0704-2021-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 甘肃欣海水利科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产技术部 | 压力表 | LJ202012-11 | （0-2.5）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 2022.7.1 | √ |
| 生产技术部 | 压力表 | LJ202012-12 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 2022.7.1 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | LJ202003-001 | （0-150）㎜ | ±0.02㎜ | 4等量块 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 2022.7.1 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | LJ202003-002 | （0-150）㎜ | ±0.02㎜ | 4等量块 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 2022.7.1 | √ |
| 生产技术部 | 数字钳式万用表 | LJ202003-007 | UT200 | 2.5级 | 61/2万用表 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 2022.7.1 | √ |
| 生产技术部 | 直角尺 | LJ202003-005 | (0-300)㎜ | ±0.5㎜ | 0级标准直角尺 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 2022.7.1 | √ |
| 生产技术部 | 压力变送器 | 908304418 | SJY-2088 | 0.5级 | 二等活塞压力计标准装置 | 上精仪自动化控制系统有限公司 | 2022.6.20 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准器，测量设备由生产技术部溯源。公司测量设备由深圳市中测计量检测技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由生产技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年7 月 11 日~ 7 月 12 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。