编号：0103-2019-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 陕西福兰特汽车标准件有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:刘娜娜 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 检查时发现使用的编号为33505型号为(0-25)㎜外径千分尺对校准证书未做确认。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022标准7.1.1条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期: 2022.07.15 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即对该证书进行确认并做好记录。 企业部门代表签名: 审核员签名: 2022.07.15 |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期: 2022.07.15 |  |  |  |

可另附页