编号：0920-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 青岛昊利达电气有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生技部 陪同人员: |  |  |  |
| 不符合事实描述： 编号：HLD-007耐压测试仪未提供有效溯源证明。 不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003 标准7.3.2条 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名) _________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022年07月17日 |  |  |  |
| 纠正措施: 立刻将该计量器具送有资质的检测机构进行溯源，并对企业所有计量器具有效管理避免此类问题发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期：2022年07月17日 |  |  |  |

可另附页