编号：0251-2019

不符合项报告

企业名称：宁波市昕伊达能源设备制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 品质部 陪同人员:应旭宝

不符合事实描述： 抽查品质部现场使用的TGT-500，0-500kg台秤未检定、校准。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1 条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

编号：0251-2019

不符合项报告

企业名称：宁波市昕伊达能源设备制造有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 生产部 陪同人员:应旭宝

不符合事实描述： 抽查生产车间在用的电脑自控气密性检测台的测量软件未纳入测量软件台帐管理。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.2 条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：