[image: image1.jpg]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0930-2022
审核员现场审核记录二
企业名称：安徽中斯特流体设备有限公司
审核员[image: image2.png]


                      审核日期： 2022年 07月22 日下午 ~ 07月23 日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	审核中询问总经理（采购）、市场部、质量部、生产部（生产车间）等管理员清楚自已的工作职责，职责分明。
	总经理（采购）、市场部、质量部、生产部（生产车间）
	无

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质量部已组织识别企业的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》。

物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	总经理（采购）、市场部、质量部、生产部（生产车间）
	无

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查
	5.3质量目标
	公司提供了“2022年度质量目标及实施一揽表和质量目标分解及考核方法。编号：ZST/MR-5.3-01,有测量目标、要求、考核方式、责任部门、时间要求等。 
	总经理（采购）、市场部、质量部、生产部（生产车间）
	无

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	质量部的文件编号：ZST/MP-2022测量管理体系管理手册;生产部使用的国家标准GB/T32290-2015《供水系统用弹性密封轻型闸阀》技术文件盖有受控章现行有效。
	总经理（采购）、市场部、质量部、生产部（生产车间）
	无

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件管理程序》。检查生产车间的CK6140数控车床的广州数控的928TD-L型加工测量软件未列入《测量软件台帐》进行统一管控，不符合GB/T 19022-2003标准中6.2.2条款的要求。
	总经理（采购）、市场部、质量部、生产部（生产车间）
	不符合项01

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业建立了《测量记录管理程序》。

抽查了部分测量过程记录：

记录1：成品（出厂）检验记录，品名：闸阀，产品规格、检测项目、检测结果、判定、处理结果、等；
记录2：喷漆焙烧检验记录，产品名称：闸阀、型号规格、检测项目、外观、喷漆厚度、焙烧记录等；
记录3，江苏省疾病预防控制中心检验报告，样品名称：饮用水管道专用环氧粉末涂料。测定项目、测定结果、卫生规范要求、判定等。
记录保存期限3年。


	总经理（采购）、市场部、质量部、生产部（生产车间）
	无

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查见《测量设备台账》有测量设备台帐共有11台件测量设备，进行了A、B、C分类管理，其中A类4台、B类3台。
质量部使用的游标卡尺，编号：ZST-J-005,0-200mm，、校准日期2022年6月29日，有效期2023年6月28日；测厚仪,型号 TT130E校准日期2022年6月29日，有效期2023年6月28日。
生产部使用的电子秤，编号：ZST-J-004、校准日期2022年6月29日，有效期2023年6月28日。
企业未建立最高计量标准装置，测量设备送深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准机构进行检定或校准。

现场标识、台账信息和证书一致，质量部、生产部的测量设备对使用环境条件无特殊要求。
详见《测量设备溯源抽查表》


	质量部

生产部

（生产车间）
	无

	8
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查见1份“外部合格服务方清单”提供了测量供方调查评价记录表。并提供了校准机构的资质证书，证书注册号：CNAS L10466深圳中电计量测试技术有限公司。
	总经理（采购）、质量部
	无

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	查见“测量过程控制一览表”共6个测量过程，重要过程3个。涉及到原材料检验、生产过程检验、成品检验。
重点查了高控过程：“阀体壁厚检测过程”计量确认过程验证记录表，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。
高度控制的测量过程计量确认详见附件《计量要求导出及验证记录表》
	总经理（采购）、质量部、生产部（生产车间）

	无

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程


	   企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量非常齐全。共识别了6个测量过程，3个重要测量过程。
重点抽查了重要测量过程：
“阀体壁厚检测过程”进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。
详见《测量过程控制检查表》及附件。
	质量部

生产部

（生产车间） 
	无

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查“阀体壁厚检测过程”测量过程不确定度评定，评定方法正确。
详见附件《测量不确定度评定报告》.
	质量部

生产部

（生产车间）
	无

	12
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制《测量满意度管理程序》，编制了顾客满意度调查表，2022年5月5日质量部对全公司生产过程的计量人员进行了一次内部顾客调查，发出5份调查表，收回5份。内部顾客满意度为98%，达到目标95%的要求；外部顾客满意度为92.8%。达到目标90%的要求，满足要求。
	质量部
市场部
	无

	13
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	质量部

生产部


	无

	14
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	计量单位使用未发现不正确。企业无强制检定测量设备，企业的产品不是定量包装产品。
	总经理（采购）、市场部、质量部、生产部（生产车间）
	无

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为电、水，2021年7月至2022年6月全年共消耗9.83吨标准煤。 不是重点耗能企业。
	总经理（采购）质量部
	无

	16
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查金属硬密封闸阀的购销合同，项目编号2022AFCZ3132-1，签订时间2022年06月14日；金属软密封闸阀供货采购合同， 签订时间2022年05月12日；该合同满足要求。
	市场部
	无

	17
	安全环保管理
	
	企业的特种设备共用同园区安徽荣达阀门有限公司，所用特种设备均在有效期内，特种设备使用人员均持证上岗。

	生产部

（生产车间）
	无


 5 / 6

