编号：0044-2019-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 重庆市一龙管道有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:童家敏 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 检查生产技术部时发现使用的型号为ZS-2R-3编号为YLGD的电子秒表。但未见溯源记录。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022.07.21 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即安排对该设备进行溯源。 企业部门代表签名: 审核员签名: 2022.07.21 |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期: 2022.07.21 |  |  |  |

可另附页