编号：0109-2020-2022

| 企业名称 | 重庆泓美仪表责任有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 压力表 | 19074087 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 标准压力表检定装置 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2022.03.23 | √ |
| 行政部 | 水表检定装置 | 254 | LS-4B(15-50)㎜ | 0.2级 | 二等金属量器标准装置 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2020.11.30(有效期3年) | √ |
| 行政部 | 水表检定装置 | 253 | LS-3B(15-25)㎜ | 0.2级 | 二等金属量器标准装置 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2020.11.30(有效期3年) | √ |
| 行政部 | 水表检定装置 | 251 | LS-3B(15-50)㎜ | 0.2级 | 二等金属量器标准装置 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2020.11.30(有效期3年) | √ |
| 行政部 | 水表检定装置 | 252 | LS-4B(15-50)㎜ | 0.2级 | 二等金属量器标准装置 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2020.11.30(有效期3年) | √ |
| 生产部 | 压力表 | 19024736 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 标准压力表检定装置 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2022.03.11 | √ |
| 审核综合意見： 公司已建立了水表检定装置，测量设备全部送至重庆市计量质量检测研究院检定、校准，检查全部6台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年 07月 22 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表