不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | □QMS □50430■EMS□OHSMS□FSMS □HACCP □初审□第( )阶段审核■再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 陕西石竹能源科技有限公司 | 陪同人员 | 丁朋利 |
| 受审核部门 | 生产部 | 预计整改完成日期 | 2022.7.23 |
| 不符合事实描述: 现场查看机加工车间门口的灭火器，未见其日常检查的记录。 上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 □一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 现场查看机加工车间门口的灭火器，未见其日常检查的记录。

纠正情况： 由生产部组织相关人员对消防器材进行检查。

原因分析： 相关人员对GB/T 24001-2016标准的8.1条款理解不到位，导致未能按照要求对消防器材进行定期检查。

纠正措施： - 组织相关人员对GB/T 24001-2016标准的8.1条款进行培训； - 要求生产部定期对所有消防器材进行检查，并记录。 预定完成日期：2022.7.23

举一反三检查情况： 经举一反三，查看了所有消防器材，均已进行了检查，保证其正常使用。

受审核方纠正措施有效性的验证： 经验证，措施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：                               日期: