8#高炉炉顶1#压力过程有效性确认

一、概述：采用同一测点两个测量设备比对方法，根据比对结果，验证方法的有效性。

二、相关数据：8#高炉炉顶1#压力1结果的不确定度    7.8kPa

炉顶压力2压力变送器不确定度：

三、比对测量数据（kPa）：

| 日 期 | 2022.1.30 |  |
| --- | --- | --- |
| 参比机构 | 8#高炉炉顶1#压力1 | 8#高炉炉顶1#压力2 |
| 测量结果 | 210.0kPa | 210.3kPa |
|  | 0.3 |  |

四、结果评价

评价方法：

可确认过程有效。

该过程有效。

编制：赵江

日期： 2022.1.30