测量设备溯源抽查表

编号：0618-2021-2022

| 企业名称 | 苏州新达电扶梯部件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 扶梯事业部 | 涂层测厚仪 | OY-FC-02 | （0～1250）μm | ±4.6μm | 膜厚片 U=0.4% k=2 | 苏州艾凯艾计量校准技术有限公司 | 2022.3.23 | √ |
| 电梯事业部 | 电子吊秤 | W-D-02 | OCS-5t | ±3kg | 砝码 M1级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2022.4.7 | √ |
| 扶梯事业部 | 游标卡尺 | LS-A4-09 | 0-500mm | ±0.05mm | 量块 4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.8.9 | √ |
| 扶梯事业部 | 塞尺 | LS-P-01 | （0.02-1.00）mm | ±5μm | 数据处理万能测长仪 （0.5+L/200）μm | 苏州艾凯艾计量校准技术有限公司 | 2022.3.23 | √ |
| 电梯事业部 | 磁轭式磁粉探伤仪 | 1519 | CJX-A | ≥45N | 提升力钢块 ±3% | 苏州市计量测试院 | 2022.7.19 | √ |
| ESH管理部 | 量块 | 10587 | （5.12-100）mm | 4等 | 量块 3等 | 苏州艾凯艾计量校准技术有限公司 | 2022.3.23 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备管理程序》（XD.B-CL-010.A）、《测量设备计量确认管理控制程序》（XD.B-CL-013.A）、《量值溯源管理程序》（XD.B-CL-014.A），公司未建最高计量标准，测量设备由ESH管理部负责溯源。分别委托苏州市吴江区检验检测中心、深圳华科计量检测技术有限公司、苏州艾凯艾计量校准技术有限公司、苏州市计量测试院等机构检定/校准，校准/检定证书由ESH管理部统一保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022 年 7 月 25 日~ 7月 25 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。